Комплексная судебная экологическая и товароведческая  экспертиза

Научно-исследовательский Центр судебной экспертизы ЕККО

ОГРН : 1075050004930. ИНН/КПП: 5050065274/505001001

141006, М.О. г. Мытищи, Олимпийский пр-т, влад.13, стр.1, офис Б-301. Тел. (495) 506-83-98.

E-mail: ekko-7@ya.ru. WWW. ekko-expert.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по комплексной судебной экологической и товароведческой  экспертизе

( Определение  Никулинского районного суда г. Москвы от 15 мая 2018 г. по гражданскому делу  № 2-2139/18).

Москва, 2018 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая экспертиза произведена  экспертной организацией – НИЦСЭ ЕККО (структурное подразделение ООО «Европейский консорциум консалтинга и оценки»), находящейся по адресу: РФ, 141006,М.О., г. Мытищи, Олимпийский проспект, влад.13, стр1,  Офис Б-301. Тел. 8(495)506-83-98, E-mail: ekko-7@yandex.ru.,  www. ekko-expert. Ru.

Реквизиты организации :

ООО «Европейский консорциум консалтинга и оценки»,

141100, М.О., г. Щёлково, 1-й Советский пер., д.2, оф. № 317.

Р/с : 40702810740000015996; Кор/с : 30101810400000000225

БИК : 044525225, доп. Офис № 9040/02529 в ПАО Сбербанк РФ

ИНН: 5050065274

Адрес для корреспонденции :141006,М.О., г. Мытищи, Олимпийский проспект, влад.13, стр1, Офис Б-301.

Сроки производства данной экспертизы:

начало - 05 июля 2018 г. в 11-00 час. ;

окончание - 24 июля 2018 г. в 16 -00 час.

Производство данной экспертизы поручено судебному эксперту- товароведу Хххх.

Компетенция эксперта:

- МИНХ им. Г.В. Плеханова – диплом о высшем образовании регистрационный № 449 от 27.06.1980 г.;

- Международная Академия консалтинга и оценки, диплом о высшем образовании, регистрационный № 670 от 15.02.2003 г.);

-  Свидетельство действительного члена Палаты судебных экспертов (№ 0027 от 31.10.2009 г.);

- Сертификат соответствия компетенции судебного эксперта по специальности

19.1. «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки» Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) КАЕО RU. SP.77.8809.01   от 30.01.2018 г. (Серия СС № 000950).

-  Опыт работы судебным экспертом - с 2008 г.

Эксперт предупрежден об уголовной ответственности   по ст. 307 УК РФ.

(Определением  Никулинского районного суда г. Москвы от 15 мая 2018 г. по гражданскому делу  № 2-2139/18).

_________________ /Ххххх /

Настоящее Заключение составлено на основании следующих правоустанавливающих документов:

- Гражданский Кодекс РФ;

- Федеральный закон РФ  «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ ( в действующей редакции);

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав потребителей";

- СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного  водоснабжения. Санитарная охрана

источников. СанПиН 2.1.4.1175-02»;

# «Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Минюста РФ». Приказ Минюста от 20.12.2002 г. № 346;

# Гост 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб».

- Баранников Л.И. «Теория и практика экспертного исследования в современных условиях». М., «OneBooK», 2014 г. Учебное пособие.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

В производстве федерального судьи Никулинского районного суда г. Москвы

находится гражданское дело № 2-хх39/18 по иску Ххххх   к ООО «Комплексные решения» о расторжении договора, взыскании оплаты, штрафа, компенсации морального вреда.

По данному делу судом вынесено Определение о производстве товароведческой экспертизы от 15 мая 2018 г.

На разрешение эксперта  судом поставлен следующий вопрос:

« Соответствует ли качество воды, прошедшей через систему водоподготовки (оборудования), установленное  исполнителем ООО «Комплексные решения» по адресу : г. Москва, пос. Ххххх, ДСК Конверсия, ул. Южная, д. № 210 (согласно договора 48/08/17ф) требованиям нормативных документов СанПин 2.1.4.1175-02» ?

Для  исследования эксперту переданы следующие документы:

1. Определение федерального судьи Никулинского районного суда г. Москвы

находится гражданское дело № 2-хх39/18;

2. Материалы гражданского дела № 2-хх39/18.

09 июля 2018 г. в период с 12-00ч. по 13-30ч. МСК, мной, судебным экспертом- товароведом  Ххххх, был осуществлён  выезд на место проведения товароведческой экспертизы  по адресу :  г. Москва, пос. Ххххх, ДСК Конверсия, ул. Южная, д. № 210.

Экспертом применялся комплекс методов, включающий в себя обследование, осмотр установленного водоочистительного оборудования, фотофиксацию результатов осмотра, с последующим сопоставлением полученных данных с данными, представленными в гражданском деле № 2-хх39/18

В процессе осмотра эксперт пользовался следующими измерительными и фиксирующими инструментами:

- цифровая фотокамера «Canon»A540 ; 
    Осмотр  водоочистительного оборудования и забор проб воды для исследования проводился при естественном дневном освещении в присутствии сторон:

1. со стороны  истца:

- Ххххх С.Э. (муж Ххххх  Е. Ф.);

- Ххххх Н.С.(дочь Ххххх  Е. Ф.).

2. со стороны ответчика :

- директор ООО «Комплексные решения» Кутепов А.Л.

По результатам забора проб воды для  исследования, на соответствие  СанПин 2.1.4.1175-02, составлен Акт.

Перед забором проб воды по адресу :  г. Москва, пос. Ххххх, ДСК Конверсия, ул. Южная, д. № 210, директор ООО «Комплексные решения» Кутепов А.Л., проверил установленное водоочистительное оборудование и подтвердил его  принадлежность ООО «Комплексные решения».  Забор проб воды был проведён в соответствии с Гост 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб». Смотри фото.

Фото 1 (Водоочистительное оборудование).

Фото 2 (Представители Истца и Ответчика)

Фото 3 (Предварительный слив воды по Гост 31862-2012).

Фото 4 (Образец воды для исследования)

В 15-00 МСК, 09 июля 02018 г., эксперт передал взятую пробу воды  по адресу : г. Москва, пос. Ххххх, ДСК Конверсия, ул. Южная, д. № 210, в лабораторию «Испытательного  центра факультета почвоведения» при ФГОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова для производства исследования на её соответствие СанПин 2.1.4.1175-02.

11 июля 2018 г. БСЭ «ЕККО» получило результаты проведённого исследования, в соответствии с которыми, установлено, что вода, взятая на исследование по  адресу : г. Москва, пос. Ххххх, ДСК Конверсия, ул. Южная, д. № 210, не соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного  водоснабжения. Санитарная охрана источников», по следующим показателям :

1. «Общее микробное число» (Количественный показатель, отражающий общее содержание аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 мл исследуемой воды), который позволяет оценить общую микробную обсеменённость данной пробы воды.

2. «Мутность. Жёсткость. Минерализация. Окисляемость» (Показатели, показывающие превышающие значения, установленные нормативными документами, уровни содержания соответствующих веществ или элементов).

В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (ред. от 18.04.2018), следует :

- недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию;

- безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги);

- Ст. 4 Закона :

3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями...

5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ.

По поставленному вопросу : « Соответствует ли качество воды, прошедшей через систему водоподготовки (оборудования), установленное  исполнителем ООО «Комплексные решения» по адресу : г. Москва, пос. Ххххх, ДСК Конверсия, ул. Южная, д. № 210 (согласно договора 48/08/17ф) требованиям нормативных документов СанПин 2.1.4.1175-02» ?

Ответ :  Качество воды, прошедшей через систему водоподготовки (оборудования), установленное  исполнителем ООО «Комплексные решения» по адресу : г. Москва, пос. Ххххх, ДСК Конверсия, ул. Южная, д. № 210 (согласно договора 48/08/17ф) не соответствует требованиям нормативных документов СанПин 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного  водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Судебный эксперт-товаровед _____________/ Ххххх/